## ANÁLISIS TÉCNICO
ANALISIS TECNICO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
ÁREA SOLICITANTE |  | PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO
PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO |  | Inspección, suministro, instalación y certificación de los sistemas de detención, restricción, posicionamiento y suspensión contra caídas en alturas
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 |  | Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo convenido.
2 |  | El proponente debe tener disponible para la ejecución de los trabajos, todos los equipos y herramientas necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato en forma ágil y eficaz.
3 |  | El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las actividades contratados, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los montos que deberá asumir el contratista.
4 |  | Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente colombiana la resolución 4272 del 2021 , relacionada con trabajo seguro en alturas.
5 |  | El contratista deberá aportar copia de los certificados de curso para trabajo en alturas, certificados de capacitación en protección contra caídas para un trabajo seguro en alturas y/o certificación en competencia laboral de protección contra caídas respecto del personal a su cargo que ejecutará el objeto contractual.
6 |  | Asegurar así que sus trabajadores cuentan con las condiciones y el entrenamiento adecuado para desempeñar sus labores en condiciones de seguridad.
7 |  | El personal a cargo del contratista debe contar con su respectivo certificado para desarrollar trabajo seguro en alturas y portar los elementos de protección personal para trabajo en alturas, de conformidad con lo previsto en la resolución 4272 del 2021 expedida por el ministerio de trabajo.
8 |  | Garantizar que todos los productos y/o bienes que se requieran deberán estar vigentes y ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de salubridad e higiene, de acuerdo a las normas de calidad de los equipos y elementos.
9 |  | Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza las zonas donde se esté ejecutando el contrato.
10 |  | El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones.
11 |  | Aportar la certificación de afiliación a la arl (administradora de riesgos laborales) de las personas que ejecutarán el contrato.
12 |  | Realizar la obra en los sitios señalados y ciñéndose estrictamente a las indicaciones suministradas.
13 |  | Asumir los gastos que genere el futuro contrato y los desplazamientos a las distintas sedes, las veces que se requieran para el cumplimiento del presente contrato.
14 |  | Otorgar las garantías necesarias para la contratación.
15 |  | Entregables: •Certificado del material y/o componente. •Certificado de la instalación. •Informe de instalación y puesta en marcha. •Memorias de calculo (soportes contra placados) no aplica para vigas, columnas y/o cercha estructural. •Capacitación al personal. •Ficha técnica. •Certificado de instalaciones. •Certificado de calibración de extractometro para validar anclajes y ponchados o grafados de lineas de vida.
16 |  | Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles con forme al objeto y alcance del mismo.
17 |  | Todas aquellas que sean requeridas por la supervisión del contrato.
ESCRIBIR SI CUMPLE O NO CUMPLE LA ESPECIFICACION SEGÚN SU NÚMERO SI/NO (Agregue las columnas necesarias)
PROVEEDOR |  | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | No 5 | No 6 | No 7 | No 8 | No 9 | No 10 | No 11 | No 12 | No 13 | No 14 | No 15 | No 16 | No 17
SAFETY WORK | bar: No 1 to No 17
VERTISUB | bar: No 1 to No 17
GECAB COLOMBIA | bar: No 1 to No 17
PROINTE | bar: No 1 to No 17
DOTACIONES JV |  | No 1: NO PRENSENTÓ PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN N°064
RM INGENIERIA
GECAB COLOMBIA
GEINCOR
STEEL PROTECTION
BIOESTRUCTURAS
SGI
ANCLATECH
DOTAALTURAS
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE
1 |  | No 1: Experiencia general de mínimo 60 meses contados desde la fecha de constitución de la sociedad.
2 |  | No 1: Acreditar a través de mínimo tres (03) certificaciones de experiencia específica relacionada con el objeto a contratar por un monto cuya sumatoria sea mínima de $112.387.776
PROVEEDOR |  | No 1: 1; No 2: 2; No 3: CUMPLE
SAFETY WORK | bar: No 1 to No 3
VERTISUB | bar: No 1 to No 3
GECAB COLOMBIA | bar: No 1 to No 3
PROINTE | bar: No 1 to No 3
DOTACIONES JV |  | No 1: NO PRENSENTÓ PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN N°064
RM INGENIERIA
GECAB COLOMBIA
GEINCOR
STEEL PROTECTION
BIOESTRUCTURAS
SGI
ANCLATECH
DOTAALTURAS
REQUISITOS HABILITANTES
1 |  | No 1: Certificados conformidad y de prueba: El proponente deberá suministrar los siguientes certificados, los cuales, constituyen un requisito habilitante. • Certificado en donde se indique que todos los materiales, equipos, sistemas, etc. Son productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad. • Asegurar que todos los equipos de prueba y mantenimiento estén correctamente calibrados y en buen estado de funcionamiento. • Contar con el certificado de habilitación de prestación de servicios de venta, avalados por el Ministerio de Trabajo o el ente, o autoridad que corresponda.
2 |  | No 1: Certificados de competencia laboral y hojas de vida: El proponente deberá suministrar los certificados de competencia laboral y hojas de vida en la que se acredite que el personal técnico instalador está avalado y cuenta con las competencias en el servicio a contratar, los cuales, constituyen un requisito habilitante.
3 |  | No 1: Fichas técnicas y manuales de funcionamiento del 100% de productos a contratar: El proponente deberá suministrar las fichas técnicas y manuales de funcionamiento de los sistemas y/o equipos a contratar, dando cumplimiento con los parámetros normativos nacionales e internacionales según aplique, los cuales, constituyen un requisito habilitante.
PROVEEDOR |  | No 1: 1; No 2: 2; No 3: 3; No 4: CUMPLE
SAFETY WORK | bar: No 1 to No 4
VERTISUB | bar: No 1 to No 4
GECAB COLOMBIA | bar: No 1 to No 4
PROINTE | bar: No 1 to No 4
DOTACIONES JV |  | No 1: NO PRENSENTÓ PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN N°064
RM INGENIERIA
GECAB COLOMBIA
GEINCOR
STEEL PROTECTION
BIOESTRUCTURAS
SGI
ANCLATECH
DOTAALTURAS
FACTORES TÉCNICOS PUNTUABLE
1 |  | No 1: Se otorgará un puntaje máximo de (200) PUNTOS a las empresas que a través de las certificaciones presentadas demuestran mayor recurso ejecutado al mínimo requerido ($112.387.776) y cuyo objeto se enmarque en la INSPECCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DETENCIÓN, RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO Y SUSPENSIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS. Desde ($100.000.000 hasta $120.999.999) 100 PUNTOS - Desde ($121.000.000 en adelante) 100 PUNTOS. TOTAL PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 200 PUNTOS.
2 |  | No 1: Se otorgará un puntaje máximo de (200) PUNTOS a las empresas que demuestre mayor cantidad de años de experiencia específica a la mínima solicitada (5 años) así: Entre 5 a 10 años - 100 PUNTOS / 10 años en adelante - 100 PUNTOS. TOTAL PUNTAJE 200 PUNTOS.
PROVEEDOR |  | No 1: 1; No 2: 2; No 3: CUMPLE
SAFETY WORK |  | No 1: SI/200; No 2: SI/200; No 3: SI/400
VERTISUB |  | No 1: SI/200; No 2: SI/200; No 3: SI/400
GECAB COLOMBIA |  | No 1: SI/200; No 2: SI/200; No 3: SI/400
PROINTE |  | No 1: NO/0; No 2: NO/0; No 3: NO/0
DOTACIONES JV |  | No 1: NO PRENSENTÓ PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN N°064
RM INGENIERIA
GEINCOR
STEEL PROTECTION
BIOESTRUCTURAS
SGI
ANCLATECH
DOTAALTURAS
EVALUACION DE LOS PROVEEDORES
PROVEEDOR |  | No 1: CUMPLE TECNICAMENTE SI/NO
SAFETY WORK |  | No 1: SI/400
VERTISUB |  | No 1: NO/NO CUMPLE LA TOTALIDAD DE CRITERIOS
GECAB COLOMBIA |  | No 1: NO/NO CUMPLE LA TOTALIDAD DE CRITERIOS Y ES UNA PROPUESTA EXTEMPORANEA
PROINTE |  | No 1: NO/PRESENTO PROPUESTA INCOMPLETA
DOTACIONES JV |  | No 1: NO PRENSENTÓ PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN N°064
RM INGENIERIA
GEINCOR
STEEL PROTECTION
BIOESTRUCTURAS
SGI
ANCLATECH
DOTAALTURAS
RESPONSABLE DEL CONCEPTO TECNICO
NOMBRE | Andrés Páez | No 1: CEDULA No; No 2: 1022373059; No 3: CARGO; No 4: Profesional Senior SST
FIRMA ( esta firma debe ser manuscrita solo se acepta firma digital con certificado de validez)

## ECONÓMICO
ANALISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
ÁREA SOLICITANTE | PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO
PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO | Inspección, suministro, instalación y certificación de los sistemas de detención, restricción, posicionamiento y suspensión contra caídas en alturas
COONDICIONES FINANCIERAS | EN LOS NUMERALES SUBSIGUINTES SE DEBE ESPECIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS FINANCIERAS ( Si requiere mas casillas por favor agregarlas, recuerde que esta especificaciones deben estar acordes a lo solicitado en el proceso y acordes a la ley)
1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | escribir el requerimiento minimo
2.CAPITAL DE TRABAJO | escribir el requerimiento minimo
3. PATRIMONIO | escribir el requerimiento minimo
ESCRIBIR SI CUMPLE O NO CUMPLE LA ESPECIFICACION SEGÚN SU NUMERO SI/NO (Agregue las columnas necesarias)
PROVEEDOR | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | No 5 | No 6
SAFETY WORK
VERTISUB
GECAB COLOMBIA
PROINTE
DOTACIONES JV | NO PRENSENTÓ PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN N°064
RM INGENIERIA
GEINCOR
STEEL PROTECTION
BIOESTRUCTURAS
SGI
ANCLATECH
DOTAALTURAS
EN LAS SIGUIENTES FILAS SE DEBE ESPECIFICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA Y ESTA SERA EVALUADA DE ACUERDO A LAS REGLAS AL RESPECTO
PROVEEDOR | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |  | PUNTAJE ACORDE A EVALUACION |  | ORDEN DE SELECCIÓN | OBSERVACIONES
SAFETY WORK | 31370903 |  | 600 |  | 1 | Cotiza el 100% de los items
VERTISUB | 37720000 |  |  |  |  | No cotizo el 100% de los items
GECAB COLOMBIA | 27312000 |  |  |  |  | No cotizo el 100% de los items
PROINTE | 29582800 |  |  |  |  | No cotizo el 100% de los items
DOTACIONES JV | NO PRENSENTÓ PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN N°064
RM INGENIERIA
GEINCOR
STEEL PROTECTION
BIOESTRUCTURAS
SGI
ANCLATECH
DOTAALTURAS
RECOMENDACIÓN ECONÓMICA DEL PROVEEDOR
SE RECOMIENDA A:
RESPONSABLE DEL CONCEPTO FINANCIERO Y ECONÓMICO
NOMBRE | CEDULA No |  | CARGO
FIRMA ( esta firma debe ser manuscrita solo se acepta firma digital con certificado de validez)

## JURÍDICO (hidden)
ANÁLISIS JURÍDICO
ÁREA SOLICITANTE | PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO
PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO | Inspección, suministro, instalación y certificación de los sistemas de detención, restricción, posicionamiento y suspensión contra caídas en alturas
ESPECIFICACIONES JURÍDICAS - PERSONA JURÍDICA
1 | Formato No.6 - Mc- Registro De Proveedores
2 | Certificado de Existencia Y Representación Legal (Expedición No Mayor A 30 Días).
3 | Rut (Impreso En El Año De La Vigencia Fiscal).
4 | Rit (Para El Caso De Domicilio En Bogotá). (Impreso En El Año De La Vigencia Fiscal). Misma Actividad Económica Del Rut
5 | Copia De Documento De Identidad Del Representante Legal Principal O Suplente
6 | Certificación Bancaria Activa (Expedición No Mayor A 30 Días).
7 | Estados financieros comparativos último año
8 | Certificado De Pago Seguridad Social Y Parafiscales (Expedido Por El Contador o Representante Legal, O Revisor Fiscal, Cuando Proceda) (Expedición No Mayor A 30 Días).
9 | Dos copias de contrato o certificación de sus elementos esenciales donde se pueda evidenciar que el objeto contratado, actividades y obligaciones se relacionan con el objeto a contratar, a fin de que demuestren la idoneidad y experiencia del cotizante.
10 | Certificación De Antecedentes De Procuraduría Para La Persona Jurídica (Expedición No Mayor A 30 Días).
11 | Certificación De Antecedentes De Contraloría De La Persona Jurídica (Expedición No Mayor A 30 Días).
12 | Certificación De Antecedentes De Procuraduría Para El Representante Legal (Expedición No Mayor A 30 Días).
13 | Certificación De Antecedentes Contraloría Para El Representante Legal (Expedición No Mayor A 30 Días).
14 | Certificación De Antecedentes Personería Para El Representante Legal (Expedición No Mayor A 30 Días).
15 | Certificación De Antecedentes Policía Nacional Para El Representante Legal (Expedición No Mayor A 30 Días).
16 | Consulta De Inhabilidades ( Delitos Sexuales Cometidos Contra Menores De 18 Años)Para El Representante Legal.
17 | Registro Nacional De Medidas Correctivas (Rnmc) Para El Representante Legal.
18 | Documento REDAM - Representante Legal.
ESCRIBIR SI CUMPLE O NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA SI/NO (Agregue las columnas necesarias)
OFERENTE | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | No 5 | No 6 | No 7 | No 8 | No 9 | No. 10 | No 11 | No 12 | No 13 | No 14 | No 15 | No 16 | No. 17 | No. 18
SAFETY WORK
VERTISUB
GECAB COLOMBIA
PROINTE
DOTACIONES JV | No 1: NO PARTICIPA EN EL PROCESO
RM INGENIERIA
GEINCOR
STEEL PROTECTION
BIOESTRUCTURAS
SGI
ANCLATECH
DOTAALTURAS
EVALUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROVEEDORES
OFERENTE | No 1: CUMPLE JURIDICAMENTE SI/NO
NO PARTICIPA EN EL PROCESO
NOMBRE | No 3: CEDULA :; No 9: CARGO
FIRMA ( esta firma debe ser manuscrita solo se acepta firma digital con certificado de validez)

## RESUMEN
RESUMEN DE LA EVALUACION
ÁREA SOLICITANTE |  | PLANTAS FISICAS Y MOBILIARIO
PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO |  | Inspección, suministro, instalación y certificación de los sistemas de detención, restricción, posicionamiento y suspensión contra caídas en alturas
CONSOLIDACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION
PROVEEDOR |  | TECNICO SI/NO |  | JURIDICO SI/NO |  | ECONOMICO PUNTOS | TOTAL
SAFETY WORK |  | SI
VERTISUB |  | SI
GECAB COLOMBIA |  | NO
PROINTE |  | NO
DOTACIONES JV |  | NO PRENSENTÓ PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN N°064
RM INGENIERIA
GECAB COLOMBIA
GEINCOR
STEEL PROTECTION
BIOESTRUCTURAS
SGI
ANCLATECH
DOTAALTURAS
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
SE RECOMIENDA A:
RESPONSABLE DEL CONCEPTO TÉCNICO
NOMBRE | Andres Paez | CEDULA No | 1022373059 | CARGO | Profesional Senior SST
FIRMA ( esta firma debe ser manuscrita solo se acepta firma digital con certificado de validez)
RESPONSABLE DEL CONCEPTO JURÍDICO
NOMBRE |  | CEDULA No |  | CARGO
FIRMA ( esta firma debe ser manuscrita solo se acepta firma digital con certificado de validez)
RESPONSABLE DEL CONCEPTO FINANCIERO Y ECONOMICO
NOMBRE |  | CEDULA No |  | CARGO
FIRMA ( esta firma debe ser manuscrita solo se acepta firma digital con certificado de validez)