## OFERTA ECONOMICA
FORMATO N° 1 PROPUESTA ECONÓMICA
INSPECCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTRA CAIDAS EN ALTURA
FECHA
No. Cotización
COD | ITEM | UN MED | VALOR UNITARIO | IVA | SUBTOTAL
1 | Anclaje fijo de perforación, anillo en D forjado de 1 perforación con resistencia certificada de 5000 Lbs - 22.2kN, Fabricado en acero forjado inoxidable. Ideal para espigos o pernos de 1/2" y/o 5/8". ANSI/ASSP Z359.18-2017ANSI/ASSP Z359.12-2019 EN: 795:2012 - CLASE A, C, Fijado mediante adhesivo en resina epoxica especial para concreto. Especificaciones técnicas: EPÓXICO HY-200 o RE-500 Durabilidad mínima: 10 años | Unidad | 0 | 0 | 0
2 | Anclaje en "D" ANILLO FORJADO GALVANIZADO con resistencia certificada de 5000 Lbs - 22.2kN. Fabricado en acero forjado con recubrimiento Galvanizado. Ideal para espigos o pernos de 1/2" y/o 5/8". ANSI/ASSP Z359.18-2017ANSI/ASSP Z359.12-2019EN: 795:2012 - CLASE A, C Fijado mediante adhesivo en resina epoxica especial para concreto. Especificaciones técnicas: EPOXICO DW-200C+8 Puntos de anclaje para acceso a lámparas internas | Unidad | 0 | 0 | 0
3 | Línea de vida horizontal rígida en riel, especial para trabajos en suspensión con resistencia para detención de caídas. Línea de vida certificada fabricada mediante viga IPE, incorpora tornillería inoxidable de unión y soportes en extremos para empalme. Soportes en acero estructural recubiertos en pintura especial para mayor resistencia y durabilidad. Sistema de riel fijado mediante contra placados y soportes en acero estructural en viga IPE y perfilería cuadrada tubular en calibre 3 mm mínimo, con soldadura MIG y fijación a viga en acero estructural y viga en concreto estructural mediante resina o adhesivo epóxico. Certificado bajo norma EN 795:2012 Tipo D INCLUYE: Informe de instalación, certificado de instalación y puesta en marcha Viga IPE en acero estructural, 2 Trolley o carro de suspensión en total, 2 Mosquetón o conector en total, Certificado hasta para 2 usuarios conectados en simultáneo | Metro Lineal | 0 | 0 | 0
4 | LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA: Asegurada mediante Soportes en perfileria cuadrada de 100x100 calibre 3mm con platinas de 3/8" con terminación en galvanizado por inmersión en caliente fijado mediante tornillería inoxidable o también, bandejas en acero inoxidable fijada mediante remcache po-op tipo expansivo inoxidable. Incluye intermedio o guía y su respectivo deslizador con mosquetón. Certificada EN795 clase C, componentes Certificados norma Americana ANSI Z359. El sistema está compuesto por: Soporte inicial - Sistema tensor - Absorbedor de energía - indicador de impacto - Cable de 5/16" mm en acero inoxidable y tornillería inoxidable. Por metro lineal. INCLUYE: -Informe de instalación -Certificado de instalación - Cable de acero con alma de acero inoxidable de 5/16" -Soportes – Bandejas - de anclaje Certificados (5000 Lbs) | Metro Lineal | 0 | 0 | 0
5 | Línea de vida horizontal fija sobre cabeza (overhead): Asegurada mediante soportes en perfilería en acero calibre 3mm con platinas de 3/8" con terminación en galvanizado por inmersión en caliente fijado mediante tornillería inoxidable. Incluye intermedio o guía y su respectivo deslizador con mosquetón. Certificada EN795 clase C, componentes certificados norma Americana ANSI Z359. El sistema está compuesto por: Soporte inicial - Sistema tensor - Absorbedor de energía - indicador de impacto - Cable de 5/16" mm en acero galvanizado y tornillería inoxidable. Por metro lineal. INCLUYE: - Informe de instalación - Certificado de Producto - Cable de acero con alma de acero galvanizado de 5/16" -componentes y elementos certificados a (5000 Lbs) | Metro Lineal | 0 | 0 | 0
6 | Deslizador inoxidable especial para líneas de vida horizontales que incorporen intermedios pasantes. Resistencia mínima de 22,2 KN para interior | Unidad | 0 | 0 | 0
7 | Deslizador inoxidable especial para líneas de vida horizontales que incorporen intermedios pasantes. Resistencia mínima de 22,2 KN para exterior | Unidad | 0 | 0 | 0
8 | Mosquetón - conector en acero forjado de doble cierre automático con resistencia mínima de 22,2 KN | Unidad | 0 | 0 | 0
9 | Punto de anclaje anti péndulo 360°, fabricado en acero inoxidable 304 Certificado ANSI Z359,18-2017, EN 795:2012 (A, C) y CEN/TS 16415. Compuesto con punto en bandeja inoxidable y clamps o grapas de fijación en cubierta de cresta alzada fabricado en aluminio. Incluye tornillería inoxidable, placa de trazabilidad. El punto es especial para detención y restricción de caídas - NO apto para suspensión. Resistencia mínima a la ruptura 16 kN componente o sistema, los anclajes y componentes de fijación tiene resistencia mínima a la ruptura de 22.3 KN | Unidad | 0 | 0 | 0
10 | Pasarela en malla en acero galvanizada por inmersión en caliente de 40 cm ancho X 6mt largo, fabricada en malla especial para tránsito y exteriores. Incorpora soportes / remaches de fijación directa a cubierta | Unidad | 0 | 0 | 0
11 | Pasarela en malla en acero galvanizada por inmersión en caliente de 40 cm ancho X 3mt largo, fabricada en malla especial para tránsito y exteriores. Incorpora soportes y remaches de fijación directa a cubierta | Unidad | 0 | 0 | 0
12 | Pasarela en malla en con marco en acero galvanizada por inmersión en caliente de 50 cm ancho X 4mt largo, fabricada en malla especial para tránsito y exteriores. Incorpora soportes y remaches de fijación directa a cubierta | Unidad | 0 | 0 | 0
13 | Escalera para acceso seguro a cubierta de zona exterior, fabricada en acero en tubería especial ligera para capacidad máxima de 200 kg o 2 usuarios en simultáneo. Incorpora elementos para fijación en placa y tubería en acero. Dispone de peldaños y 1 baranda. Que cumpla Resolución 4272-2021 | Unidad | 0 | 0 | 0
14 | Escalera para acceso seguro a cubierta flotante de zona interior, fabricada en acero en tubería especial ligera para capacidad máxima de 200 kg o 2 usuarios en simultáneo. Incorpora elementos para fijación en placa y tubería en acero. Dispone de peldaños y 1 baranda. Que cumpla Resolución 4272-2021 | Unidad | 0 | 0 | 0
15 | Servicio de diseño, fabricación, suministro de acceso - Escalera tipo gato con barandas tipo piscina en parte superior y puerta de control de acceso con pasador para incorporar candado, fabricada en perfilería metálica en tubo cuadrado de 2"X2" calibre 3 mm y peldaños en tubo de 1" Calibre 3 mm. incorpora platinas para sujeción en concreto o extensiones para sujeción en estructura metálica, fabricada con soldadura MIG 0,45 y acabado en pintura electroestática amarilla. Incorpora puerta de control de acceso en lamina de acero y pasador para incorporar candado Altura 15 mt. Incluye ficha técnica y certificación de materiales | Unidad | 0 | 0 | 0
16 | Línea de vida vertical fija galvanizada, especial para escalera tipo gato, Incorpora cable de acero inoxidable, Incorpora sistema con absorbedor de impacto, tensor de cable, indicador de impacto, Indicador de tensión, punto de anclaje superior, grapas o tornillería de fijación en peldaños, MBS: 3.600 Lbs. Certificadas y Cumplen Normatividad EN 353-1 - EN 795:2012 - ANSI/ASSE Z359.16-2016 Permite fijación el peldaños máximo de 2" Longitud(15 mt) Incluye: 1 mosquetón + 1 freno para cable 10mm - Certificados | Unidad | 0 | 0 | 0
17 | Soporte superior tipo ménsula, fabricado en acero estructural en tubo 50X50mm calibre 3 mm mínimo, acabado en galvanizado por inmersión en caliente, incluye grapas y tornillería de ajuste a escalera, fabricado en acero con recubrimiento galvanizado. ACERO ASTM A36 Resistencia mínima 5,000 Lb (22 kN) a ruptura. certificado a 22.2 kN. Incluye:1 Soporte de anclaje, 1 sistema auto retráctil de 15 mt, 1 mosquetón simétrico certificado 23KN15mt de cordino o llamador, 1 Forro impermeable para retráctil | Unidad | 0 | 0 | 0
18 | Retráctil anticaídas con retorno automático de cable inoxidable. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. DE 6MT 1 und Ref. AM016. Norma CE RÈGLEMENT (UE) 2016/425. EN363: 2008 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Sistema de parada de las caídas. EN364: 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de ensayo. EN365: 2004 Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. EN360:2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Anticaídas de retorno automático. EN362: 2004 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Conectores. Clase Protección Adaptadas. Evolution Longitud Retráctil (6 mt) Incluye: - Placa de trazabilidad - Mosquetón en acero forjado 2,2 kN | Unidad | 0 | 0 | 0
19 | Servicio de suministro, transporte de materiales, instalación, certificación de sistemas de protección contra caídas y puesta en funcionamiento de: Puntos de anclaje fijos en cubierta concreto | Unidad | 0 | 0 | 0
20 | Servicio de suministro, transporte de materiales, instalación, certificación de sistemas de protección contra caídas y puesta en funcionamiento de: Línea de vida rígida en riel para suspensión | Unidad | 0 | 0 | 0
21 | Servicio de suministro, transporte de materiales, instalación, certificación de sistemas de protección contra caídas y puesta en funcionamiento de: Líneas de vida horizontal sobre cubierta exterior | Unidad | 0 | 0 | 0
22 | Servicio de suministro, transporte de materiales, instalación, certificación de sistemas de protección contra caídas y puesta en funcionamiento de: Líneas de vida internas bajo cubierta | Unidad | 0 | 0 | 0
23 | Servicio de suministro, transporte de materiales, instalación, certificación de sistemas de protección contra caídas y puesta en funcionamiento de: Pasarelas para trabajo sobre cubierta exterior | Unidad | 0 | 0 | 0
24 | Servicio de suministro, transporte de materiales, instalación, certificación de sistemas de protección contra caídas y puesta en funcionamiento de: Pasarelas internas para trabajo bajo cubierta | Unidad | 0 | 0 | 0
25 | Servicio de suministro, transporte de materiales, instalación, certificación de sistemas de protección contra caídas y puesta en funcionamiento de: Escalera vertical de acceso con puerta de seguridad | Unidad | 0 | 0 | 0
26 | Servicio de suministro, transporte de materiales, instalación, certificación de sistemas de protección contra caídas y puesta en funcionamiento de: Línea de vida vertical fija para escalera tipo gato | Unidad | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL GENERAL. |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | #REF!
Observaciones: Favor revisar que el valor cotizado corresponda a la cantidad o unidad de medida solicitada dentro del listado de precios. El listado de ITEMS relacionado sera el que se utilice en la evaluacion de precios, de todas formas cada proveedor debera enviar el listado general de servicios que ofrece, dicho listado podra ser enviado como una archivo adicional y debera venir con precios unitarios y unidad de medida.
FORMA DE PAGO:
EXPERIENCIA CERTIFICADA DE LA EMPRESA (AÑOS Y MESES):
VALOR AGREGADO OFRECIDO:
GARANTIA DEL SERVICIO:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
____________________________________________
NOMBRE.
C.C.
TELEFONO.
DILIGENCIE ESTE ARCHIVO EN EXCEL Y ENVIELO CON LA INFORMACION TOTALMENTE DILIGENCIADA